# Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 ноября 2007 г. N 10520

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2007 г. N 75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГН 2.1.5.2280-07

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2280-07 - "Дополнения и изменения N 1 к гигиеническим нормативам "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03 <*>" (приложение).

--------------------------------

<*> Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный номер 4550 от 19 мая 2003 года.

2. Ввести в действие ГН 2.1.5.2280-07 с 15 декабря 2007 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

# Приложение

Утверждены

Постановлением

Главного государственного

санитарного врача

Российской Федерации

от 28 сентября 2007 г. N 75

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ

КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО

И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ N 1 К ГН 2.1.5.1315-03

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.5.2280-07

## Таблица N 1

Предельно допустимые

концентрации (ПДК) химических веществ

в воде водных объектов хозяйственно-питьевого

и культурно-бытового водопользования

┌───┬───────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬─────────┐

│ N │     Наименование вещества     │ N по CAS  │   Формула    │ Величина │Лимитирующий│  Класс  │

│п/п│                               │           │              │   ПДК    │ показатель │опасности│

│   │                               │           │              │  (мг/л)  │ вредности  │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 1 │               2               │     3     │      4       │    5     │     6      │    7    │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│  1│Бенз/а/пирен                   │50-32-8    │    C  H      │ 0,00001  │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │     20 12    │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│  2│Бензол                         │71-43-2    │     C H      │  0,001   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │      6 6     │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│   │                               │           │       -      │          │            │         │

│  3│Броматы                        │7789-38-0  │    BrO       │   0,01   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │       3      │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│  4│Бромдихлорметан                │75-27-4    │   CHBrCl     │   0,03   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │         2    │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│  5│Винил хлорид                   │75-01-4    │    C H Cl    │  0,005   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │     2 3      │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│  6│1-Гидроксиэтилидендифосфоновая │2809-21-4  │   C H O P    │   0,6    │   с.-т.    │    2    │

│   │кислота                        │           │    2 8 7 2   │   <ж>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│  7│1-Гидроксиэтилидендифосфоновой │           │ C H CuNO P   │   0,6    │   с.-т.    │    2    │

│   │кислоты медьаммонийный комплекс│           │  2 9    7 2  │   <ж>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│  8│1-Гидроксиэтилидендифосфоновой │           │  C H KO P    │   0,6    │   с.-т.    │    2    │

│   │кислоты монокалиевая соль      │           │   2 5  7 2   │   <ж>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│  9│1-Гидроксиэтилидендифосфоновой │           │ C H  N O P   │   0,6    │   с.-т.    │    2    │

│   │кислоты триаммонийная соль     │           │  2 17 3 7 2  │   <ж>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 10│1-Гидроксиэтилидендифосфоновой │           │ C H Na O P   │   0,6    │   с.-т.    │    2    │

│   │кислоты тринатриевая соль      │           │  2 5  3 7 2  │   <ж>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 11│1-Гидроксиэтилидендифосфоновой │           │  C H O P Zn  │   0,6    │   с.-т.    │    2    │

│   │кислоты цинковый комплекс      │           │   2 6 7 2    │   <ж>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 12│1-Гидроксиэтилидендифосфоновой │           │C H Na O P Zn │   0,6    │   с.-т.    │    2    │

│   │кислоты цинкового комплекса    │           │ 2 5  2 7 2   │   <ж>    │            │         │

│   │динатриевая соль               │           │              │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 13│Гуанидин гидрохлорид           │           │   CH ClN     │   1,0    │   с.-т.    │    2    │

│   │                               │           │     6   3    │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 14│Дибромхлорметан                │124-48-1   │   CHBr Cl    │   0,03   │   с.-т.    │    2    │

│   │                               │           │       2      │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 15│Дибутилфталат                  │84-74-2    │   C  H  O    │   0,2    │   с.-т.    │    3    │

│   │                               │           │    16 22 4   │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 16│2,4-Динитротолуол              │121-14-2   │   C H N O    │   0,04   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │    7 6 2 4   │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 17│2,6-Динитротолуол              │606-20-2   │   C H N O    │   0,08   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │    7 6 2 4   │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 18│Диоктилфталат                  │117-84-0   │   C  H  O    │   1,6    │   с.-т.    │    3    │

│   │                               │           │    24 38 4   │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 19│Диметилдиаллиламмоний хлорид   │7398-69-8  │    C H  N    │   0,1    │   с.-т.    │    3    │

│   │                               │           │     8 16     │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 20│Диэтилфталат                   │84-66-2    │   C  H  O    │   3,0    │   с.-т.    │    3    │

│   │                               │           │    12 14 4   │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 21│1,3-Дихлорбензол               │541-73-1   │   C H Cl     │   0,02   │ орг., зап. │    4    │

│   │                               │           │    6 4  2    │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 22│1,2-Дихлорэтан                 │1300-21-6  │   C H Cl     │  0,003   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │    2 4  2    │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 23│1,2-Дихлорэтилен               │540-59-0   │   C H Cl     │   0,05   │   с.-т.    │    2    │

│   │                               │           │    2 2  2    │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 24│Ди(2-этилгексил)фталат         │117-81-7   │   C  H  O    │  0,008   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │    24 38 4   │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 25│Медь                           │7440-50-8  │      Cu      │   1,0    │   с.-т.    │    3    │

│   │                               │           │              │   <в>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 26│Молибден                       │7439-98-7  │      Mo      │   0,07   │   с.-т.    │    3    │

│   │                               │           │              │   <в>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 27│Нитробензол                    │98-95-3    │   C H NO     │   0,01   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │    6 5  2    │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 28│Пентахлорбифенилы              │25429-29-2 │   C  H Cl    │  0,0005  │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │    12 5  5   │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 29│Пентахлорфенол                 │87-86-5    │   C HCl O    │  0,009   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │    6   5     │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 30│Пентахлорфенолят натрия        │131-52-2   │   C Cl ONa   │  0,009   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │    6  5      │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 31│Полиакриламиды                 │25085-02-3 │ -(C H NO)    │   0,1    │    общ.    │    4    │

│   │(Mr = 1 - 20 млн.)             │9003-05-8  │    3 5   x   │          │            │         │

│   │                               │           │ -(C H NO) -  │          │            │         │

│   │                               │           │    3 5   x   │          │            │         │

│   │                               │           │  (C H O A)   │          │            │         │

│   │                               │           │    3 3 2  y  │          │            │         │

│   │                               │           │ -(C H NO) -  │          │            │         │

│   │                               │           │    3 5   x   │          │            │         │

│   │                               │           │ (C H N O A)  │          │            │         │

│   │                               │           │   a b c d  y │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 32│Полиакрилат натрия             │           │ (C H NaO )   │   0,8    │   с.-т.    │    3    │

│   │                               │           │   3 5   2 n  │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 33│Полиамины                      │25988-97-0 │(C H N O Cl ) │   0,05   │    общ.    │    3    │

│   │(Mr = 10 тыс. - 1 млн.)        │68583-79-1 │  a b c d  e n│          │            │         │

│   │                               │42751-79-1 │              │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 34│Поли(винилпиридины)            │           │   [C H  N    │   0,03   │    общ.    │    2    │

│   │                               │           │     9 12     │          │            │         │

│   │                               │           │   CH O S]    │          │            │         │

│   │                               │           │     4 4  n   │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 35│Полидиаллилдиметиламмоний      │26062-79-3 │ (C H  NCl)   │   0,2    │    общ.    │    3    │

│   │хлорид                         │           │   8 16    n  │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 36│Сульфиды и сероводород (по H S)│7783-06-4  │     H S      │   0,05   │ орг., зап. │    4    │

│   │                            2  │           │      2       │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 37│2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-    │1746-01-6  │  C  H Cl O   │  1 <к>   │   с.-т.    │    1    │

│   │диоксин                        │           │   12 4  4 2  │   пг/л   │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 38│2,3,4,6-Тетрахлорфенол         │58-90-2    │   C H Cl O   │  0,001   │ орг., зап. │    4    │

│   │                               │           │    6 2  4    │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 39│Тетрахлорэтилен                │127-18-4   │     C Cl     │  0,005   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │      2  4    │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 40│Толуол                         │108-88-3   │   C H CH     │  0,024   │ орг., зап. │    4    │

│   │                               │           │    6 5  3    │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 41│2,4,6-Тринитротолуол           │118-96-7   │   C H N O    │   0,01   │   с.-т.    │    2    │

│   │                               │           │    7 5 3 6   │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 42│Трихлорбифенилы                │25323-68-6 │   C  H Cl    │  0,0005  │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │    12 7  3   │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 43│Трихлорэтилен                  │79-01-6    │    C HCl     │  0,005   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │     2   3    │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 44│Уран                           │7440-61-1  │      U       │  0,015   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │              │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 45│Хлористый циан (по цианид-иону)│506-77-4   │     CClN     │   0,07   │   с.-т.    │    2    │

│   │                               │           │              │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 46│Хлороформ                      │67-66-3    │     CHCl     │   0,06   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │         3    │   <к>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 47│Хлорпикрин                     │76-06-2    │   CCl NO     │  0,007   │   с.-т.    │    1    │

│   │                               │           │      3  2    │          │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 48│Хром                           │           │              │   0,05   │   с.-т.    │    2    │

│   │                               │           │              │   <в>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 49│Цианиды                        │           │              │   0,07   │   с.-т.    │    2    │

│   │                               │           │              │   <е>    │            │         │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│ 50│Этилбензол                     │100-41-4   │    C H       │  0,002   │ орг., зап. │    4    │

│   │                               │           │     8 10     │          │            │         │

└───┴───────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴────────────┴─────────┘

Примечания:

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) и обеспечены регистрационными номерами информационно-поисковой системы химической реферативной службы (CAS) для облегчения идентификации веществ.

Величины ПДК приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л). Наряду с величинами ПДК указан класс опасности и лимитирующий показатель вредности, по которому установлены ПДК:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды).

Вещества разделены на четыре класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные

2 класс - высоко опасные

3 класс - опасные

4 класс - умеренно опасные.

Сноски означают:

<в> - для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

<е> - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

<ж> - в расчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту;

<к> - канцерогены.

## Таблица N 2

Указатель основных синонимов,

технических, торговых и фирменных названий

веществ и их порядковые номера в таблице N 1

| Синонимы, технические, торговые и фирменные названия веществ | Порядковый номер в таблице |
| --- | --- |
| ВПК-402 | 35 |
| 1-Гидрокси-2,3,4,6-тетрахлорбензол | 38 |
| 1-Гидроксипентахлорбензол | 27 |
| ДАДМАХ | 19 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат калия | 8 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат триаммония | 9 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат тринатрия | 10 |
| Диаллилдиметиламмоний хлорид | 19 |
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 13 |
| 2,4-Динитрометилбензол | 15 |
| 2,6-Динитрометилбензол | 16 |
| Диоктилбензол-1,2-дикарбонат | 17 |
| Диэтилбензол-1,2-дикарбонат | 19 |
| Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 23 |
| КФ-91 | 34 |
| Метилбензол | 40 |
| 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 41 |
| Оксиэтилидендифосфоновая кислота | 6 |
| ПАА | 31 |
| Поли ДАДМАХ | 35 |
| Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридиний метилсульфат) | 34 |
| Полиэпихлоргидрин-диметиламины | 35 |
| Поликарбоновые кислоты | 32 |
| Поли ЭПИ-ДМА | 35 |
| Трихлорнитрометан | 47 |
| Трихлорметан | 46 |
| Флакатон-200 | 34 |
| Хлорэтилен | 5 |
| Цианоген хлорид | 45 |

Ппримечание.

Таблица N 3 Порядковые номера веществ, предельно допустимые концентрации (ПДК) которых отменяются на регистрацию в Минюст РФ не представлялась.

## Таблица N 3

(справочная)

ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА ВЕЩЕСТВ,

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) КОТОРЫХ ОТМЕНЯЮТСЯ

| Номер п/п в Дополнениях и изменениях 1 к ГН 2.1.5.1315-03 | Номер п/п веществ в ГН 2.1.5.1315-03, ПДК которых отменяются |
| --- | --- |
| 1 | 125 |
| 2 | 136 |
| 5 | 1 270 |
| 6 | 298 |
| 7 | 916 |
| 11 | 917 |
| 12 | 297 |
| 24 | 524 |
| 25 | 715 |
| 26 | 829 |
| 27 | 881 |
| 28 | 940 |
| 29 | 282 |
| 30 | 945 |
| 36 | 1 075 |
| 40 | 730 |
| 41 | 785 |
| 42 | 1 175 |
| 44 | 1 195 |
| 45 | 1 264 |
| 46 | 1 177 |
| 48 | 1 276 |
| 49 | 1 282 |
| 50 | 1 327 |